A paraméterek beállítása 
Hg:
     U1=(6.8-8.0)V között 0.6V-onként 
     U3=(1.1-1.9)V között 0.4V-onként 
     T maximum 180C
Ne:
    U1=(1.4-2.0)V között 0.3V-onként 
     U3=(7.4-8.2)V között 0.4V-onként 
